密封报价单
项目名称：浙江水利水电学院探地雷达采购
供应商名称（公章）： 
项目负责人： 
采购预算：200000元

日期：2026年  月   日

	序号
	采购内容
	规格参数及要求（可另附表）
	数量
	总价

（元）

	1
	探地雷达
	成交供应商负责对相应探地雷达进行采购；
一、1套雷达主机，内含实时采集软件、事后处理软件、用户手册、锂电池2块、充电器1块、数据存储U盘1个、测距轮1个、综合控制电缆不少于两根（总长不少于20米）、配套屏蔽天线GC100MHz。
1.雷达主机基于Android操作系统，雷达主机、计算机和内置供电电池一体化设计；

2.主机显示器：LED彩显，≥10.4寸；

3.适配天线频率：50MHz~2000MHz（屏蔽型、空气耦合型、非屏蔽型）；

4.传输方式：19芯综合屏蔽电缆（直径≥10mm），标配2根（15m+5m）；

5. AD位数≥16位，最小采样间隔≤5ps，扫描速率1~1024Hz连续可选，信噪比＞100dB；

6.主机或者天线能适配已有的GSSI系列设备；

7.性能特点：现场具备连续、点测或测距轮控制等测量方式，实时二维图像显示；雷达主机具有现场数据处理功能；

8.兼容性：主机可兼容已有的国内外品牌的地面屏蔽天线、空气耦合天线等全系列天线。

9.单块锂电池容量≥78Wh，连续工作时间：≥4h；

10.工作温度：-10～+40℃；储存温度：-20～+60℃；湿热条件：+30℃小于90%；具有实时监测显示功能；具有手动位置标记功能。

11.采集软件和数据处理软件为全中文界面，AI自动识别目标功能，无需加密狗、注册码，免费无限制安装。

12.软件具备批处理功能，批量处理数据文件；

13.数据处理软件可导出word和excel双格式文件报表，数据可一键导出BMP、jpg、png格式图片。

14.导出病害报表时，软件自动截取病害照片，并自动填充到报表里面。

15.数据处理分析软件能同时处理二维和三维雷达数据。

16.数据处理分析软件同时有全部标准化，部分标准化和桩号标准化三种处理方式。

二、项目完成时间：以合同为准。

三、采购合同的格式及具体内容等均须采购方确认。
	1
	

	合计（元）
	   小写：             
大写：             


注：本报价包含完成本项目所需的税费、运输费等所有与服务相关的费用。报价单位若确定参与报价，请提交填写完整的密封报价单。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。


